{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie","index":0,"n_rows":60,"n_cols":7,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,6],[6,5,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER"]
["Stavba:   Budovanie a modernizácia odborných učební ZŚ a MŠ Ľubotín, Základná škola Ľubotín"]
["Objekt:   Jazyková učebňa "]
[]
[]
["Objednávateľ:   "]
["Zhotoviteľ:   ",{"$nulls":4},"Spracoval:   "]
["Miesto.   ",{"$nulls":4},"Dátum:   12.12.2019"]
[]
["Č.","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Jednotková cena zadania","Celková cena zadania"]
["1","2","3","4","5","6","7"]
[]
[null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,"6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   "]
[1,"612423521","Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou   ","m2",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[2,"972054241","Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm,  -0,03200t   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[3,"974031242","Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -0,00900 t   ","m",{"v":4,"d":"4.000"}]
[null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,"721","Zdravotech. vnútorná kanalizácia   "]
[4,"721170902","Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[5,"721172203","Montáž odpadového  potrubia vodorovného DN 40   ","m",{"v":3,"d":"3.000"}]
[6,"721172224","Montáž odpadového  potrubia zvislého DN 40   ","m",{"v":4,"d":"4.000"}]
[7,"2860020540","HT rúra hrdlová DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu   ","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[8,"721172442","Montáž kolena pre  potrubia DN 40   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[9,"2860021220","Koleno DN 40/87° - systém pre rozvod vnútorného odpadu   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[10,"721180936","Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[11,"2861163700","Poloplast zátka 40 mm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[12,"721194104","Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[13,"998721102","Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m   ","t",0.004]
[null,"722","Zdravotechnika - vnútorný vodovod   "]
[14,"2861400300","Uniiverzálna rúrka 20x2,9   ","m",{"v":1,"d":"1.000"}]
[15,"2861401601","Univerzálna rúrka 25x3,7, predizol.4mm   ","m",{"v":6,"d":"6.000"}]
[16,"12285103","T-Kus 25 odbočka a prietok rovnaké   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[null,null,"S centrovacími zarážkami, univerzálna použiteľnosť na inštaláciu pitnej vody a vykurovania spolu s univerzálnymi rúrkami REHAU RAUTITAN stabil a RAUTITAN flex.   "]
[17,"2861702200","T-Kus 25-20-25  odbočka redukovaná   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[18,"2861240158","Koleno  PX  90° 20   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[19,"2861240159","Koleno  PX 90° 25   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[20,"2862220400","násuvná objímka 20   ","ks",{"v":3,"d":"3.000"}]
[21,"2862220500","násuvná objímka 25   ","ks",{"v":7,"d":"7.000"}]
[22,"722130901","Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[23,"722130913","Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[24,"722131913","Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25   ","súb.",{"v":1,"d":"1.000"}]
[25,"722190401","Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[26,"722190901","Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[27,"733191301","Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   ","m",{"v":7,"d":"7.000"}]
[28,"722290234","Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   ","m",{"v":7,"d":"7.000"}]
[29,"998722102","Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m   ","t",0.007]
[null,"725","Zdravotechnika - zariaď. predmety   "]
[30,"725219401","Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva   ","súb",{"v":1,"d":"1.000"}]
[31,"6420138770","Sanitárna keramika, umývadlo /investor/   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[32,"725819402","Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2   ","súb",{"v":2,"d":"2.000"}]
[33,"5518300009","Sanitárne armatúry  Rohový ventil -   1/2\"   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[34,"5517544580","Flexi hadica do batérii s pletivom z nehrdzejúcej ocele   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[35,"725829206","Montáž batérie na okamžiý ohrev vody, stojankovej   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[36,"5514360200","Batéria stojánková na okamžitý ohrev vody   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[37,"725869101","Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,umývadlová   do D 40   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[38,"5516281001","Odpady a sifóny. Uzávierka umývadlová zápachová DN 40   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[39,"998725202","Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m   ","%"]
[null,null,"Celkom   "]