{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie","index":0,"n_rows":52,"n_cols":7,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,6],[6,5,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER"]
["Stavba:   Budovanie a modernizácia odborných učební ZŚ a MŠ Ľubotín, Základná škola Ľubotín"]
["Objekt:   Učebňa chémie a biológie - ZTI"]
[]
[]
["Objednávateľ:   "]
["Zhotoviteľ:   ",{"$nulls":4},"Spracoval:   "]
["Miesto.   ",{"$nulls":4},"Dátum:   12.12.2019"]
[]
["Č.","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Jednotková cena zadania","Celková cena zadania"]
["1","2","3","4","5","6","7"]
[]
[null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,"6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   "]
[1,"612423521","Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou   ","m2",{"v":0.25,"d":"0.250"}]
[null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[2,"974031242","Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm,  -0,00900 t   ","m",{"v":0.5,"d":"0.500"}]
[null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,"721","Zdravotech. vnútorná kanalizácia   "]
[3,"721170902","Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia do D 40   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[4,"721170905","Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[5,"721171580","Potrubie z rúr - PP prípojné  d50/2.0   ","m",{"v":3,"d":"3.000"}]
[6,"721172445","Montáž kolena pre potrubia DN 50   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[7,"2860023940","PP koleno 50/87° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[8,"721180936","Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[9,"2861163800","Poloplast   zátka   50 mm   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[10,"721194105","Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[11,"998721101","Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.021]
[null,"722","Zdravotechnika - vnútorný vodovod   "]
[12,"2861400300","Univerzálna rúrka  20x2,9   ","m",{"v":1,"d":"1.000"}]
[13,"2861401601","Univerzálna rúrka 25x3,7, predizol.9mm   ","m",{"v":3,"d":"3.000"}]
[14,"2861240159","Koleno  PX 90° 25   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[15,"2862220500","násuvná objímka 25   ","ks",{"v":4,"d":"4.000"}]
[16,"722130901","Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[17,"722130913","Oprava vodovodného potrubia závitového prerezanie oceľovej rúrky do DN 25   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[18,"722190401","Vyvedenie a upevnenie výpustky   DN 15   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[19,"722190901","Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[20,"722231041","Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1/2   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[21,"733191301","Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   ","m",{"v":4,"d":"4.000"}]
[22,"722290234","Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80   ","m",{"v":4,"d":"4.000"}]
[23,"998722101","Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.002]
[null,"725","Zdravotechnika - zariaď. predmety   "]
[24,"725819402","Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2   ","súb",{"v":2,"d":"2.000"}]
[25,"5518300009","Sanitárne armatúry  Rohový ventil -   1/2\"   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[26,"5517544580","Flexi hadica do batérii s pletivom z nehrdzejúcej ocele   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[27,"725829206","Montáž batérie na okamžiý ohrev vody, stojankovej   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[28,"5514360200","Batéria stojánková na okamžitý ohrev vody   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[29,"725869204","Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety,drezová jednodielna   D 50   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[30,"5516281051","Odpady a sifóny. Uzáver zápachový drezový DN 40/50   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[31,"725759301","Napojenie laboratórnych zariadení učebne na ZTI (voda, kanál)   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[32,"998725201","Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"Celkom   "]