{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["1 - 2. NP Učebňa chémie a...","2 - 3. NP Jazyková učebňa"],"not_rendered":{"images":2,"external_links":1,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"1 - 2. NP Učebňa chémie a...","index":0,"n_rows":52,"n_cols":64,"rows_kept":52,"merged":[[3,2,3,16],[5,5,5,15],[6,5,6,15],[7,5,7,15],[9,12,9,15],[11,12,11,16],[12,12,12,16],[14,5,14,8],[14,11,14,12],[14,13,14,16],[15,13,15,16],[16,13,16,16],[17,13,17,16],[18,5,18,8],[18,11,18,12],[18,13,18,16],[19,5,19,8],[19,11,19,12],[19,13,19,16],[20,5,20,8],[20,11,20,12],[20,13,20,16],[21,5,21,8],[21,11,21,12],[21,13,21,16],[22,5,22,8],[22,11,22,12],[22,13,22,16],[23,5,23,8],[23,11,23,12],[23,13,23,16],[24,5,24,8],[24,11,24,12],[24,13,24,16],[25,5,25,8],[25,11,25,12],[25,13,25,16],[26,5,26,8],[26,11,26,12],[26,13,26,16],[27,5,27,8],[27,11,27,12],[27,13,27,16],[28,5,28,8],[28,11,28,12],[28,13,28,16],[29,5,29,8],[29,11,29,12],[29,13,29,16],[30,5,30,8],[30,11,30,12],[30,13,30,16],[31,5,31,8],[31,11,31,12],[31,13,31,16],[32,5,32,8],[32,11,32,12],[32,13,32,16],[33,5,33,8],[33,11,33,12],[33,13,33,16],[34,5,34,8],[34,11,34,12],[34,13,34,16],[35,5,35,8],[35,11,35,12],[35,13,35,16],[36,5,36,8],[36,11,36,12],[36,13,36,16],[37,13,37,16],[38,5,38,8],[38,11,38,12],[38,13,38,16],[39,5,39,8],[39,11,39,12],[39,13,39,16],[40,5,40,8],[40,11,40,12],[40,13,40,16],[41,5,41,8],[41,11,41,12],[41,13,41,16],[42,5,42,8],[42,11,42,12],[42,13,42,16],[43,5,43,8],[43,11,43,12],[43,13,43,16],[44,5,44,8],[44,11,44,12],[44,13,44,16],[45,5,45,8],[45,11,45,12],[45,13,45,16],[46,5,46,8],[46,11,46,12],[46,13,46,16],[47,5,47,8],[47,11,47,12],[47,13,47,16],[48,5,48,8],[48,11,48,12],[48,13,48,16],[49,13,49,16],[50,5,50,8],[50,11,50,12],[50,13,50,16],[51,5,51,8],[51,11,51,12],[51,13,51,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,null,"ZADANIE"]
[]
[null,null,"Stavba:",null,null,"Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín"]
[null,null,"Objekt:",null,null,"1 - Elektroinštalácia"]
[null,null,"Časť:",null,null,"Učebňa chémie a biológie"]
[]
[null,null,"Miesto:",{"$nulls":7},"Dátum: 12.12.2019"]
[]
[null,null,"Objednávateľ:",{"$nulls":7},"Projektant:"]
[null,null,"Zhotoviteľ:",{"$nulls":7},"Spracovateľ:"]
[]
[null,null,"PČ","Typ","Kód","Popis",{"$nulls":3},"MJ","Množstvo","J.cena [EUR]",null,"Cena celkom\n[EUR]",{"$nulls":5},"Poznámka","DPH","J. Nh [h]","Nh celkom [h]","J. hmotnosť\n[t]","Hmotnosť\ncelkom [t]","J. suť [t]","Suť Celkom [t]"]
[null,null,"Náklady z rozpočtu",{"$nulls":19},{"v":24.319000000000003,"d":"24.31900"},null,{"v":0.0150205,"d":"0.01502"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":18},"D","-1",{"$nulls":15},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":3},"M - Práce a dodávky M",{"$nulls":18},{"v":10.539,"d":"10.53900"},null,{"v":0.0150205,"d":"0.01502"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"3",null,"D","0",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":3},"    21-M - Elektromontáže",{"$nulls":18},{"v":8.32,"d":"8.32000"},null,{"v":0.014780000000000001,"d":"0.01478"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"3",null,"D","1",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"1","K","210010021","Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516-16, uložená pevne",{"$nulls":3},"m",{"v":20,"d":"20.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.078,"d":"0.07800"},{"v":1.56,"d":"1.56000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"2","M","3457109100","Rúrka inštalačná tuhá PVC 1516",{"$nulls":3},"m",{"v":21,"d":"21.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0.0002,"d":"0.00020"},{"v":0.004200000000000001,"d":"0.00420"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"3","K","210010108","Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia",{"$nulls":3},"m",{"v":15,"d":"15.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.092,"d":"0.09200"},{"v":1.38,"d":"1.38000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"4","M","3410300973","Lišta vkladacia  HD - biela RAL 9003  LV 24X22 HD   KOPOS",{"$nulls":3},"m",{"v":15,"d":"15.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},0.00016,{"v":0.0024000000000000002,"d":"0.00240"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"5","K","210011302","Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva",{"$nulls":3},"ks",{"v":20,"d":"20.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.056,"d":"0.05600"},{"v":1.12,"d":"1.12000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"6","M","2830403500","Hmoždinka klasická   8 mm T8  typ:  T8-PA",{"$nulls":3},"ks",{"v":20,"d":"20.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":1e-05,"d":"0.00001"},{"v":0.0002,"d":"0.00020"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"7","K","210010301","Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.086,"d":"0.08600"},{"v":0.172,"d":"0.17200"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"8","M","3450915000","Krabica univerzálna  typ: KU 68 LA/1    111001027",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"9","K","210010321","Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.367,"d":"0.36700"},{"v":0.734,"d":"0.73400"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"10","M","3450907510","Krabica  KU 68-1903, vr. svoriek WAGO",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"11","K","210100001","Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2",{"$nulls":3},"ks",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.047,"d":"0.04700"},{"v":0.28200000000000003,"d":"0.28200"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"12","K","210111022","Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie, IP20",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.456,"d":"0.45600"},{"v":0.912,"d":"0.91200"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"13","M","3580277103.11","Zas. 2P+Z, 16 A,250 V, IP44",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"14","K","210800108","Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5",{"$nulls":3},"m",{"v":40,"d":"40.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.054,"d":"0.05400"},{"v":2.16,"d":"2.16000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"15","M","3410350086","CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN ",{"$nulls":3},"m",{"v":42,"d":"42.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},0.00019,{"v":0.007980000000000001,"d":"0.00798"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"16","K","PM","Podružný materiál",{"$nulls":3},"%",0.498,{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"17","K","PPV","Podiel pridružených výkonov",{"$nulls":3},"%",1.455,{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"18","K","R1.11","Ukončenie 230V, IPXXB, EV, EH,...",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"19","K","R1.2","Revízia",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[{"$nulls":3},"    21-M-1.2 - Doplnenie, úprava jest. rozv. RP 2.NP",{"$nulls":18},{"v":2.219,"d":"2.21900"},null,{"v":0.00024049999999999996,"d":"0.00024"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"3",null,"D","1",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"20","K","210120410","Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 40 A",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.31,"d":"0.31000"},{"v":0.62,"d":"0.62000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"21","M","3580760380","Prúdový chránič  LFI16B/1N/0.03  kombinácia prúdového chrániča a ističa  OEZ",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"22","K","210812003","Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x6",{"$nulls":3},"m",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.043,"d":"0.04300"},{"v":0.129,"d":"0.12900"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"23","M","3410350193","CY 6    Kábel pre pevné uloženie, medený STN",{"$nulls":3},"m ",{"v":3.15,"d":"3.150"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":7e-05,"d":"0.00007"},{"v":0.00022049999999999997,"d":"0.00022"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"24","K","210100002","Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2",{"$nulls":3},"ks",{"v":16,"d":"16.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.054,"d":"0.05400"},{"v":0.864,"d":"0.86400"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"25","K","210021001","Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 100 x 100 mm",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.606,"d":"0.60600"},{"v":0.606,"d":"0.60600"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"26","M","3453011465","MULTI9 Hrebeň prepoj lišta 3P 54 výv STI 63A   Schneider elektric        obj. č.   10392",{"$nulls":3},"ks",{"v":0.2,"d":"0.200"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"27","M","3451201900","Lišta DIN TS 35",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":2e-05,"d":"0.00002"},{"v":2e-05,"d":"0.00002"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"28","K","PM","Podružný materiál",{"$nulls":3},"%",0.705,{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"29","K","PPV","Podiel pridružených výkonov",{"$nulls":3},"%",1.182,{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"30","K","R_RS-1","MNT, a úprava rozvádzača, atesty",{"$nulls":3},"%",{"v":20,"d":"20.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[{"$nulls":3},"HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby",{"$nulls":18},{"v":13.780000000000001,"d":"13.78000"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"4",null,"D","0",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"31","K","HZS000111","Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie práce",{"$nulls":3},"hod",{"v":10,"d":"10.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":1.06,"d":"1.06000"},{"v":10.600000000000001,"d":"10.60000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"K","1",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"32","K","HZS000112","Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontážne práce jestv. NN rozvody",{"$nulls":3},"hod",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":1.06,"d":"1.06000"},{"v":3.18,"d":"3.18000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"K","1",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]

{"sheet":"2 - 3. NP Jazyková učebňa","index":1,"n_rows":62,"n_cols":64,"rows_kept":62,"merged":[[4,2,4,16],[6,5,6,15],[7,5,7,15],[8,5,8,15],[10,12,10,15],[12,12,12,16],[13,12,13,16],[15,5,15,8],[15,11,15,12],[15,13,15,16],[16,13,16,16],[17,13,17,16],[18,13,18,16],[19,5,19,8],[19,11,19,12],[19,13,19,16],[20,5,20,8],[20,11,20,12],[20,13,20,16],[21,5,21,8],[21,11,21,12],[21,13,21,16],[22,5,22,8],[22,11,22,12],[22,13,22,16],[23,5,23,8],[23,11,23,12],[23,13,23,16],[24,5,24,8],[24,11,24,12],[24,13,24,16],[25,5,25,8],[25,11,25,12],[25,13,25,16],[26,5,26,8],[26,11,26,12],[26,13,26,16],[27,5,27,8],[27,11,27,12],[27,13,27,16],[28,5,28,8],[28,11,28,12],[28,13,28,16],[29,5,29,8],[29,11,29,12],[29,13,29,16],[30,5,30,8],[30,11,30,12],[30,13,30,16],[31,5,31,8],[31,11,31,12],[31,13,31,16],[32,5,32,8],[32,11,32,12],[32,13,32,16],[33,5,33,8],[33,11,33,12],[33,13,33,16],[34,5,34,8],[34,11,34,12],[34,13,34,16],[35,5,35,8],[35,11,35,12],[35,13,35,16],[36,5,36,8],[36,11,36,12],[36,13,36,16],[37,5,37,8],[37,11,37,12],[37,13,37,16],[38,5,38,8],[38,11,38,12],[38,13,38,16],[39,5,39,8],[39,11,39,12],[39,13,39,16],[40,5,40,8],[40,11,40,12],[40,13,40,16],[41,5,41,8],[41,11,41,12],[41,13,41,16],[42,5,42,8],[42,11,42,12],[42,13,42,16],[43,5,43,8],[43,11,43,12],[43,13,43,16],[44,5,44,8],[44,11,44,12],[44,13,44,16],[45,13,45,16],[46,5,46,8],[46,11,46,12],[46,13,46,16],[47,5,47,8],[47,11,47,12],[47,13,47,16],[48,5,48,8],[48,11,48,12],[48,13,48,16],[49,5,49,8],[49,11,49,12],[49,13,49,16],[50,5,50,8],[50,11,50,12],[50,13,50,16],[51,5,51,8],[51,11,51,12],[51,13,51,16],[52,5,52,8],[52,11,52,12],[52,13,52,16],[53,5,53,8],[53,11,53,12],[53,13,53,16],[54,5,54,8],[54,11,54,12],[54,13,54,16],[55,5,55,8],[55,11,55,12],[55,13,55,16],[56,5,56,8],[56,11,56,12],[56,13,56,16],[57,5,57,8],[57,11,57,12],[57,13,57,16],[58,5,58,8],[58,11,58,12],[58,13,58,16],[59,13,59,16],[60,5,60,8],[60,11,60,12],[60,13,60,16],[61,5,61,8],[61,11,61,12],[61,13,61,16]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"ZADANIE"]
[]
[null,null,"Stavba:",null,null,"Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín"]
[null,null,"Objekt:",null,null,"1 - Elektroinštalácia"]
[null,null,"Časť:",null,null,"Jazyková učebňa"]
[]
[null,null,"Miesto:",{"$nulls":7},"Dátum:  12.12.2019"]
[]
[null,null,"Objednávateľ:",{"$nulls":7},"Projektant:"]
[null,null,"Zhotoviteľ:",{"$nulls":7},"Spracovateľ:"]
[]
[null,null,"PČ","Typ","Kód","Popis",{"$nulls":3},"MJ","Množstvo","J.cena [EUR]",null,"Cena celkom\n[EUR]",{"$nulls":5},"Poznámka","DPH","J. Nh [h]","Nh celkom [h]","J. hmotnosť\n[t]","Hmotnosť\ncelkom [t]","J. suť [t]","Suť Celkom [t]"]
[null,null,"Náklady z rozpočtu",{"$nulls":19},46.92596,null,{"v":0.027775249999999998,"d":"0.02778"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":18},"D","-1",{"$nulls":15},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":3},"M - Práce a dodávky M",{"$nulls":18},{"v":19.365959999999998,"d":"19.36596"},null,{"v":0.027775249999999998,"d":"0.02778"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"3",null,"D","0",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":3},"    21-M - Elektromontáže",{"$nulls":18},17.44146,null,{"v":0.027645,"d":"0.02765"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"3",null,"D","1",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"1","K","210010021","Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516-16, uložená pevne",{"$nulls":3},"m",{"v":25,"d":"25.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.078,"d":"0.07800"},{"v":1.95,"d":"1.95000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"2","M","3457109100","Rúrka inštalačná tuhá PVC 1516",{"$nulls":3},"m",{"v":26.25,"d":"26.250"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0.0002,"d":"0.00020"},0.00525,{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"3","K","210010108","Lišta elektroinštalačná z PVC 24x22, uložená pevne, vkladacia",{"$nulls":3},"m",{"v":20,"d":"20.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.092,"d":"0.09200"},{"v":1.8399999999999999,"d":"1.84000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"4","M","3410300973","Lišta vkladacia  HD - biela RAL 9003  LV 24X22 HD   KOPOS",{"$nulls":3},"m",{"v":20,"d":"20.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},0.00016,{"v":0.0032,"d":"0.00320"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"5","K","210010301","Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)",{"$nulls":3},"ks",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.086,"d":"0.08600"},{"v":0.42999999999999994,"d":"0.43000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"6","M","3450915000","Krabica univerzálna  typ: KU 68 LA/1    111001027",{"$nulls":3},"ks",{"v":5,"d":"5.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"7","K","210010321","Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová",{"$nulls":3},"ks",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.367,"d":"0.36700"},{"v":1.468,"d":"1.46800"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"8","M","3450907510","Krabica  KU 68-1903, vr. svoriek WAGO",{"$nulls":3},"ks",{"v":4,"d":"4.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"9","K","210011310","Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8",{"$nulls":3},"ks",{"v":30,"d":"30.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.076,"d":"0.07600"},{"v":2.28,"d":"2.28000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"10","M","2830403500","Hmoždinka klasická   8 mm T8  typ:  T8-PA",{"$nulls":3},"ks",{"v":30,"d":"30.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":1e-05,"d":"0.00001"},{"v":0.00030000000000000003,"d":"0.00030"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"11","K","210100001","Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2",{"$nulls":3},"ks",{"v":9,"d":"9.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.047,"d":"0.04700"},{"v":0.423,"d":"0.42300"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"12","K","210110045","Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 2x6",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.159,"d":"0.15900"},{"v":0.318,"d":"0.31800"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"13","M","3450201520","Prepínač 5 3553-066289 B1 lesklý biely",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":5e-05,"d":"0.00005"},{"v":0.0001,"d":"0.00010"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"14","K","210111022","Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie, IP20",{"$nulls":3},"ks",{"v":3,"d":"3.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.456,"d":"0.45600"},{"v":1.368,"d":"1.36800"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"15","M","3580277103.11","Zas.  2P+Z, 16 A,250 V, IP44",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"16","M","3580277103.112","Zas.  2P+Z, 16 A,250 V, IP20",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"17","K","210200025/1","MNT. svietidiel (dod. sv. vr. zdrojov)",{"$nulls":3},"ks",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":9},"znížená",0.29741,{"v":1.7844600000000002,"d":"1.78446"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"18","M","3480010010/14","Sv. žiarivkové stropné  2x36 W, IP20, F so zkadlenou mriežkou",{"$nulls":3},"ks",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"19","K","210800107","Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5",{"$nulls":3},"m",{"v":60,"d":"60.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.048,"d":"0.04800"},{"v":2.88,"d":"2.88000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"20","M","3410350085","CYKY 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN ",{"$nulls":3},"m",{"v":63,"d":"63.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},0.00014,0.00882,{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"21","K","210800108","Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5",{"$nulls":3},"m",{"v":50,"d":"50.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.054,"d":"0.05400"},{"v":2.7,"d":"2.70000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"22","M","3410350086","CYKY 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN ",{"$nulls":3},"m",{"v":52.5,"d":"52.500"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},0.00019,{"v":0.009975000000000001,"d":"0.00998"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"23","K","PM","Podružný materiál",{"$nulls":3},"%",3.588,{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"24","K","PPV","Podiel pridružených výkonov",{"$nulls":3},"%",6.253,{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"25","K","R1.11","Ukončenie 230V, IPXXB, EV, EH,...",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"26","K","R1.2","Revízia",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[{"$nulls":3},"    21-M-1.2 - Doplnenie, úprava jest. rozv. RP 3.NP",{"$nulls":18},{"v":1.9244999999999999,"d":"1.92450"},null,{"v":0.00013025,"d":"0.00013"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"3",null,"D","1",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"27","K","210021001","Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 100 x 100 mm",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.606,"d":"0.60600"},{"v":0.606,"d":"0.60600"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"28","M","3453011465","MULTI9 Hrebeň prepoj lišta 3P 54 výv STI 63A   Schneider elektric        obj. č.   10392",{"$nulls":3},"ks",{"v":0.2,"d":"0.200"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"29","M","3451201900","Lišta DIN TS 35",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":2e-05,"d":"0.00002"},{"v":2e-05,"d":"0.00002"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"30","K","210100002","Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2",{"$nulls":3},"ks",{"v":6,"d":"6.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.054,"d":"0.05400"},{"v":0.324,"d":"0.32400"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"31","K","210120401","Istič vzduchový jednopólový + N do 40 A ",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.31,"d":"0.31000"},{"v":0.31,"d":"0.31000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"32","M","634553","Elektroinštalačný materiál a prístroje -  OEZ-Istic LPE-10C-1, obj. č. 634553",{"$nulls":3},"ks",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"33","K","210120410","Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 40 A",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.31,"d":"0.31000"},{"v":0.62,"d":"0.62000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"34","M","3580760380","Prúdový chránič  LFI16B/1N/0.03  kombinácia prúdového chrániča a ističa  OEZ",{"$nulls":3},"ks",{"v":2,"d":"2.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"35","K","210812003","Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x6",{"$nulls":3},"m",{"v":1.5,"d":"1.500"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0.043,"d":"0.04300"},{"v":0.0645,"d":"0.06450"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"36","M","3410350193","CY 6    Kábel pre pevné uloženie, medený STN",{"$nulls":3},"m ",1.575,{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":7e-05,"d":"0.00007"},{"v":0.00011024999999999998,"d":"0.00011"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"M","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"37","K","PM","Podružný materiál",{"$nulls":3},"%",0.729,{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"128",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"128"]
[null,null,"38","K","PPV","Podiel pridružených výkonov",{"$nulls":3},"%",1.233,{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[null,null,"39","K","R_RS-1","MNT, a úprava rozvádzača, atesty",{"$nulls":3},"%",{"v":20,"d":"20.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"64",null,"K","2",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"64"]
[{"$nulls":3},"HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby",{"$nulls":18},{"v":27.560000000000002,"d":"27.56000"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},null,{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"4",null,"D","0",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,"40","K","HZS000111","Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - sekacie práce",{"$nulls":3},"hod",{"v":18,"d":"18.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":1.06,"d":"1.06000"},{"v":19.080000000000002,"d":"19.08000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"K","1",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]
[null,null,"41","K","HZS000112","Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontážne práce jestv. NN rozvody",{"$nulls":3},"hod",{"v":8,"d":"8.000"},{"$nulls":9},"znížená",{"v":1.06,"d":"1.06000"},{"v":8.48,"d":"8.48000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"v":0,"d":"0.00000"},{"$nulls":16},"512",null,"K","1",{"$nulls":3},"ROZPOCET",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"2",{"v":0,"d":"0.000"},"512"]